Załącznik Nr 2 do SIWZ 

Przedmiar robót

Wymiana pokrycia dachowego Kościoła w Słopnicach Dolnych

	Lp
	Opis
	Jednostka miary
	Ilość jedn.

	1
	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku
	m2
	680

	2
	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów z blach nie nadającej się do użytku 
	m2
	80

	3
	Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych folią
	m2
	680

	4
	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
	mb
	112

	5
	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku
	mb
	62

	6
	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, grzymsów itp z blachy nie nadającej się do użytku
	m2
	60

	7
	Rozebranie elementów więżb dachowych – deskowanie dachu z desek na styk
	m2
	680

	8
	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów – krokiew lub jętka
	mb
	30

	9
	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów – koniec krokwi
	szt.
	20

	10
	Odgrzybianie belek i krawędziaków metodą dwukrotnego  smarowania preparatami solnymi – krotność 2
	m2
	400

	11
	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 
	m2
	680

	12
	Deskowanie powierzchni łukowych 
	m2
	60

	13
	Więźby dachowe o rzucie kwadratu, koła lub wieloboku – wiązary wieżowe
	m3
	1,5

	14
	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. Ponad 25 cm z blachy miedzianej
	m2
	80

	15
	Krycie wież i kopuł blachą miedzianą  
	m2
	60

	16
	Krycie dachu blachą miedzianą na rąbek podwójny, arkusze do 0,30 m2
	m2
	680

	17
	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy miedzianej
	mb
	112

	18
	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 15 cm z blachy miedzianej
	mb
	62

	19
	Rusztowanie zewnętrzne niezbędne do wykonania pokrycia dachowego
	
	


