Załącznik nr 2 do SIWZ

Przedmiar robót

Odnowienie elewacji zabytkowego kościoła parafialnego 
w Słopnicach Dolnych

	Lp
	Opis
	Jednostka miary
	Ilość jedn.

	1
	Częściowa wymiana jednostronnego odeskowania ścian 
	m2
	115,00

	2
	Oczyszczenie i zeskrobanie łuszczącej się farby  powierzchni drewnianych
	m2
	660,30

	3
	Odgrzybianie powierzchni zewnętrznej drewnianej metodą dwukrotnego smarowania preparatami solnymi
	m2
	660,30

	4
	Impregnacja powierzchni zewnętrznych drewnianych impregnatem „drewnochron”
	m2
	660,30

	5
	Malowanie dwukrotne  powierzchni drewnianych środkiem „drewnochron”
	m2
	552,20

	6
	Malowanie dwukrotne  podbić środkiem „drewnochron” 
	m2
	108,10

	7
	Malowanie dwukrotne stolarki okiennej środkiem „drewnochron”
	m2
	20,30

	8
	Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej środkiem  „drewnochron”
	m2
	12,00

	9
	Wykonanie instalacji odgromowej
	mb
	160,00

	10
	Rusztowanie zewnętrzne niezbędne do malowania zewnętrznego 
	m2
	552,20


